- Hareketli paslanmaz çelik sistemi bulunmalıdır.

- Raflar hava akışına engel olmayan tipte delikli olmalıdır.

- Paslanmaz çelik raflar kolay takılıp çıkarılabilme tipte olmalıdır.

- Cihazda 8 adet raf bulunmalıdır

- Cihazda bir elektronik göstergeli zamanlayıcı bulunmalıdır. Zamanlayıcı girilen süre bitimizde sesli olarak kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Sistem dakikada 60/75 devir yapmalıdır.

- Cihaz düşük ses seviyesinde çalışmalıdır.

- 40 torba kapasitesine sahip olmalıdır.

- Cihaz şehir şebeke voltajı ile çalışabilmelidir (220V 50Hz)

- Cihaz firma üretim ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz;10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.

- Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır

- Cihaz yerli üretim olmalıdır.