- Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır

- Ortam ısısı 0 C / +25 °C de sorunsuz çalışabilmelidir

- Cihaz -20 ve -45 °C arasında herhangi bir ısıya set edilebilmelidir

- İstenilen ısı aralığı dışına çıktığında sesli ALARM vermelidir.

- Cihaz içine Paslanmaz Çelik Rack lar yerleştirilerek kolaylıkla yükleme boşaltma yapılabilmelidir.

- Cihaz sessiz ve sarsıntısız çalışmalıdır.

- Cihazda kullanılan dijital termostat sayesinde kabin içi sıcaklıkları rahatlıkla gözlenebilmelidir.

- Cihazda bulunan dijital termostat sayesinde ısı hassasiyeti 1°C olarak ayarlanabilmelidir

- Cihazın alarm sistemi alt ve üst limit sıcaklıkları aşıldığında kullanıcıyı sesli ve görsel olarak uyarmalıdır

- Cihazın kontrol sistemi alt tarafta yer almalıdır

- Cihazın gerek soğutma sistemi gerekse izolasyon sistemi CFC içermemelidir.

- Cihazın bürüt hacmi en az 120 lt olmalıdır.

- Kullanım kolaylığı açısından yukarı doğru açılır blok kapak sistemine sahip olmalıdır

- Cihazda dolap içi aydınlatma olmalı ayrıca kilitlenmesi için kilit sistemi bulunmalıdır

- Cihaz firma üretim ve montaj hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz;10 yıl ücretli mukabilinde servis ve yedek parça garantisine sahip olmalıdır.

- Cihazın ISO 9001:2008, ISO13485, TSE Hizmet Yeterlilik, Ulusal Bilgi Bankası (UBB) kaydı CE belgeleri bulunmalıdır.

- Cihaz 195-230 V / 50 Hz şebeke gerilimi ile çalışmalıdır

- Cihaz yerli üretim olmalıdır.